## 项目参数要求

| **项目名称** | **检测内容及收费代码** | **产品参数要求** |
| --- | --- | --- |
| 过敏原特异性抗体IgE定量检测外送服务 | 1.户尘螨过敏原特异性IgE检测25040500400  2.粉尘螨过敏原特异性IgE检测  25040500400  3.烟曲霉过敏原特异性IgE检测  25040500400  4.牛奶过敏原特异性IgE检测  25040500400  5.蛋白过敏原特异性IgE检测  25040500400  6.总IgE检测  25040500100 | **一、外送检测适用范围：**  定量检测血中过敏原特异性抗体IgE。  **二、检测要求：**  1、检测试剂要求：荧光免疫法（Phadia试剂）。  2、检测结果：单项特异性IgE检测全定量。  线性范围：总IgE 2-5000 KU/L，  特异性IgE 0.1-100kUA/L。  3、样本类型：血清或血浆。  4、每种过敏原检测试剂单独包装，均有CFDA证，可以根据临床需求进行混合或者单项的自由组合。  5、所有定量检测的结果中，均遵循国际上认可的、可追踪的标准（WHO75/502）。  **三、质控要求：**  每日开展室内质控，定期参加室间质评。  **四、其他：**  1、接收样本后2个工作日内完成样本质控与检测工作，将外送检验项目结果回传至医院LIS系统，承担相关接口费用。  2、及时安排专人取样，在样本运输途中应采取必要的安全保障措施，并符合样本温度的管理要求。  3、自身具有从事医学检验技术服务能力和资质。 |