血清淀粉样蛋白项目具体参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** | **备注：** |
| 血清淀粉样蛋白（SAA） | SAA检测试剂 | 1. 检测样本类型：支持静脉全血和微量全血直接检测。微量全血模式下用血量≤20μL。 2. 检测方法：检测原理为免疫比浊或精密度更高的方法。线性范围覆盖5-350mg/L区间。检测结果重复性：CV≤8%。 3. 质量管理：符合全面质量管理的技术要求，免费提供配套质控品、校准品及相关服务，提供校准体系的可溯源性证明文件。 4. 全血SAA检测时可实时校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰，与血清检测结果相关性优。 5. 单机检测速度：≥100样本/小时。支持微量全血自动批量进样，支持双向通讯功能。 6. 提供必备信息配件和LIS系统端口连接服务，提供符合要求的不间断电源。 | 医疗收费价格：25元/人份 |