## 供应商确认单（参数）
申请科室 | 序号 | 手术器械名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 标项分类
手术室 | 1 | 分流管（45cm） | 个 | 2 | 适用于手术使用，工作长度400mm，材质为医用304不锈钢。 | 神经外科手术器械
| 2 | 分流管（50cm） | 个 | 2 | 适用于手术使用，工作长度500mm，材质为医用304不锈钢。
| 3 | 分流管（60cm） | 个 | 2 | 适用于手术使用，工作长度600mm，材质为医用304不锈钢。
| 4 | 无损伤镊 | 个 | 10 | 200mm×1.2mm，直，无损伤，头部无偏差
| 5 | 无损伤镊 | 个 | 10 | 200mm×1.5mm，直，无损伤，头部无偏差
| 6 | 头皮夹钳 | 个 | 10 | 160mm，特殊涂层
| 7 | 唇夹（弯） | 个 | 2 | 弯
| 8 | 神经剥离子 | 个 | 5 | 190mm×1.8mm，微弯，7#，叶片状，定制
| 9 | 脑外显微剪 | 把 | 5 | 225mm，枪状，直头，精细型
| 10 | 脑外科吸引器(1R) | 根 | 5 | 220mm×Ф2.5mm，直
| 11 | 脑外科吸引器(2R) | 根 | 5 | 220mm×Ф3mm，直
| 12 | 脑外科吸引器(4R) | 根 | 5 | 220mm×Ф4mm，直
| 13 | 脑外科吸引器(6R) | 根 | 5 | 220mm×Ф5mm，直
| 14 | 导光束 | 根 | 5 | 适用于手术使用，工作长度1700mm，工作直径1.8mm。
| 15 | 乳突撑开器双关节 | 个 | 2 | 16.5cm 三爪 尖头
| 16 | 小黑剪 | 把 | 20 | 100mm，直尖，小血管，特快型,特殊涂层

## 神经外科手术器械
申请科室 | 序号 | 手术器械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 标项1
手术室 | 1 | 分流管（45cm） |  | 个 | 10 | 神经外科
| 2 | 分流管（50cm） |  | 个 | 10
| 3 | 分流管（60cm） |  | 个 | 10
| 4 | 无损伤镊 |  | 个 | 2
| 5 | 无损伤镊 |  | 个 | 5
| 6 | 头皮夹钳 |  | 根 | 5
| 7 | 唇夹（弯） |  | 根 | 5
| 8 | 神经剥离子 |  | 根 | 5
| 9 | 脑外显微剪 |  | 根 | 5
| 10 | 脑外科吸引器(1R) |  | 根 | 5
| 11 | 脑外科吸引器(2R) |  | 个 | 2
| 12 | 脑外科吸引器(4R) |  | 把 | 20
| 13 | 脑外科吸引器(6R) |  | 把 | 5 | 神经外科
| 14 | 导光束 |  | 个 | 2
| 15 | 乳突撑开器双关节 |  | 个 | 2
| 16 | 小黑剪 |  | 个 | 2