- 采购需求

一、项目概况

1、浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区部分消防设施需进行维修、检测、评估并出具报告。

2、现场踏勘：采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

供应商实施过程中应服从采购人的现场管理。为减少维保对采购人正常工作的影响，需要间断实施或按采购人管理需要临时调整实施时间等（门诊及住院区域按正常作息时间，急诊及手术室等区域如遇紧急情况按采购人要求停止实施），作业环境的种种不利因素均需由供应商考虑，并将所需费用包含总价中。

二、项目内容

1、更换滨江院区消防应急照明备用电池（规格型号12V65AH/20HR），数量36组，电池必须保证供电至少一小时的要求。

2、更换消火栓卷盘软管，数量110个。

3、检测气体灭火的钢瓶，150L/120L/90L三种规格共计34瓶，供应商可委托有资质的公司对其进行检测并重新充装七氟丙烷。需提供检测公司资质证明文件，检测后出具有效合格的报告。

备注：以上类别和数量供应商可根据自行踏勘现场情况确定，如有遗漏，则需供应商综合考虑在总价中，成交后不另行支付费用。

四、质量要求

符合建筑防火规范及相关法律要求。

五、付款方式

项目完成，验收合格后在1个月内支付全部费用。