|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **组件** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用高压造影注射器 | 注射器 | 60ml | 1. 材质：PP,SR,PC,PV,S。
2. 压力：＞200psi/1378kPa。
3. 适用于磁共振成像造影配套mallinckrodt高压输液泵。
4. 可与多路连接管配合使用。
 |
| 150ml | 1. 材质：CP,PC,SR。
2. 压力：＞1200psi/8273kPa。
3. 适用于LF高压注射器，DSA造影用。
 |
| 200ml | 含附件 | 1. 材质：PP,PC,SR,PV。
2. 压力：＞300psi/2068kPa。
3. 适用于CT成像造影配套mallinckrodt高压输液泵。
4. 可与单路连接管配合使用。
 |
| 不含附件 |
| 2 | 一次性使用高压造影注射器附件（连接管） | 多路连接管 | 内径：≥1.7mm外径：≥3.5mm长度：1500mm | 1. Y型，单向阀，防止液体及血液回流；
2. 耐高压，压力＞300psi/2068kPa；
3. 配合ct、磁共振高压注射器使用。
 |
| 单路连接管 | 内径：≥1.7mm外径：≥3.5mm长度：300mm | 1. 单向阀，防止液体及血液回流；
2. 耐高压，压力＞300psi/2068kPa；
3. 配合ct、磁共振高压注射器使用。
 |
| 内径：≥1.7mm外径：≥3.5mm长度：1500mm |

**一次性使用高压造影注射器及附件采购需求（更正）**