| 序号 | 项目名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECMO套包（离心泵、配套管道、膜式氧合器） | 儿童型 | - 膜式氧合器材质由中空纤维组成，带有扩散膜和热交换器。 - 氧合器及配套管道带有生物涂层，内壁光滑，具有保护血液不被破坏的功能。 - 可氧合血液、排出二氧化碳并调节血液温度。 - 离心泵专品牌专用，不同品牌不可通用。 |
|  |  | 成人型 |  |

ECMO套包采购需求