| 序号 | 物资名称 | 规格型号 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分子固定绷带 | 标准型 | 2寸-5cm×360cm（宽×长） | - 用于骨折与截骨手术后的固定制动，对创面敷料或肢体提供束缚力。 - 适用于DDH、马蹄足等矫形后的维持。 - 软固定型高分子固定绷带需满足徒手拆除。 - 卷轴整齐，外观平整，产品洁净，厚薄均匀，无经纬缺陷。 - 有较好的塑形性，且需要有合适的塑形时间来满足不同操作所需时间的差异。 - 不应出现断裂的现象。 |
|  |  |  | 3寸-7.5cm×360cm（宽×长） |  |
|  |  |  | 4寸-10cm×360cm（宽×长） |  |
|  |  | 软固定型 | 2寸-5.0cmx360cm（宽×长） |  |
|  |  |  | 3寸-7.5cmx360cm（宽×长） |  |
|  |  |  | 4寸-10cm×360cm（宽×长） |  |

高分子固定绷带采购需求