| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属髓内针 | 可延长髓内针 | 直径：1.5mm-6.5mm | - 用于四肢骨折与截骨手术后的内固定。 - 满足不同年龄和部位的要求。 - 髓内针表面光滑，不应有肉眼可见的毛刺。 - 无特殊外力下不应出现断裂。 |

金属髓内针采购需求