| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管支架 | 尺寸： 4.0Fr-4.8Fr均可 长度： 10cm-22cm全系列 | - 用于输尿管外科手术或输尿管结石治疗中，用于肾盂的常规引流。 - 长度满足不同年龄段及体型的儿童需要。 - 一次性使用的输尿管支架导管头端应圆润，无毛刺，卷曲不易滑脱。 - 导管材质优良，体内不适感少，排斥反应小。 - 应具有防结石、钙化，抗感染能力强。 - 具备抗尿液返流功能。 - 有相应的刻度线、刻度清晰，无脱落，无菌。 |

输尿管支架采购需求