| 序号 | 物资名称 | 型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用刀头 （耳鼻喉） | 有多种类刀头和角度可供选择 | - 用于手术中对不同的窦腔进行组织切除及打磨。 - 有多种类刀头用于不同情况： - 小儿腺样体手术； - 上颌窦口软组织切除； - 额窦手术； - 喉部切割手术； - 息肉及筛房切除； - 有0°、15°、18°、40°、60°等不同角度的刀头可供选择。 - 刀头在操作时，可进行水量大小调节。能够稀释血液、减少通道阻塞。 - 和医院在用设备（美敦力1898001）适配，或可提供其他解决方案。 |

一次性使用刀头采购需求