- 邵逸夫儿科研究大楼外立面发光字体采购需求

一、项目情况说明

1、项目基本情况

本次项目为邵逸夫儿科研究大楼外立面发光字。

- 项目内容

邵逸夫儿科研究大楼侧墙发光字体

二、项目具体需求

1.规格

中文字高平均约为2150mm，“邵逸夫儿科研究大楼”9字，专用圆体，需参照大众审美标准及实际层高设计字高。

2.工艺

中文字：2.0mm纯铝板折弯焊接成型，站边100mm，面板表面氟碳烤漆，配合外露户外防水LED高清发光模组，文字夜晚白光；安装高度按现场勘测为准。

字体结构：30*30*3mm镀锌方管焊接字背内部支撑。

基层连接：多方位角码挂件安装，角码连接字体结构侧边以现场勘测为准。

内容需包含：“邵逸夫儿科研究大楼”9字

注意事项：响应文件中需出具设计3D效果图，整体费用需包含税、运输、安装、后续

维修维护费用。

三、项目履约期限

履行期限：合同签订之日起40个日历天内完成设计及实施，现场保洁完成，并满足参观条件。60个日历天内通过采购人验收。

其中：

（1）方案设计：合同生效后5个日历天内完成且通过采购人的审核；

（2）方案深化设计：方案设计通过采购人审核后10个日历天内完成，且方案深化设计须通过采购人的审核；

（3）实施：方案设计及深化、实施于40个日历天内完成，现场保洁完成，并满足参观条件；

（4）验收：合同签订之日起60个日历天内通过采购人验收。

四、实施要求

（1）实施过程中所产生的垃圾，由供应商负责清理外运，运距自行确定，充分考虑到报价中。

（2）本项目实施过程中，对原有设施需进行保护，如造成破坏的需进行原样恢复并承担相关费用，请考虑到报价中。

（3）供应商应自行到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（4）关于结算的约定：验收合格后，供应商按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（5）本项目与实施交接的已完建筑物、室内设施的成品保护及所有已完项目及设备的保护，若在实施过程中有损坏的，必须原样修复。

（6）本项目所采用的材料，供应商在报价时必须考虑材料运至现场，到现场后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用。结算时，不作调整。供应商必须服从采购人安排并按采购人要求实施。

五、质保及维修要求：

1、质量保证期：自验收合格之日起，质保期为2年，提供长期技术支持和维修、维保服务。

在承诺的质保期内，应承诺以优良的服务态度，在采购人发出通知后供应商应于2小时内响应，并在12小时内进行现场维修。遇有紧急情况或发生重大故障时须在2小时内到达现场进行维修。如需更换或送修，在二天（48小时）内负责解决。