**制剂室滤芯采购需求**

**一、项目概况**

1、本次采购内容为制剂室使用的滤芯，要求供应商提供的物品必须是合格的、未曾使用过的全新产品。所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。

2、供货期：5年，具体合同起止时间由采购人确定。

3、供应商须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

4、供应商货物与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本采购文件要求。

5、供货方式和交货期：

供应商按采购人要求按需分批次供货。要求收到采购人供货通知后7个自然日内（应急物资供货为接到采购人通知后24小时内送达），按采购人要求的数量供货到采购人指定的使用地点交付使用，订货以电话或书面形式通知供货方。

6. 若成交供应商在服务过程中实际提供的产品无法满足所承诺或采购人要求的，采购方有权要求供应商承担责任进行赔偿。

**二、采购内容**

1. 《货物需求表》

| 序号 | 滤芯材质 | 精度（微米） | 接口 | 用途 | 5年数量（只） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTFE（聚四氟滤芯） | 0.22 | 226/平 | 洁净室呼吸器 | 15 | 具有极好的耐有机、无机化学腐蚀性和天然的疏水性，可用于强溶剂、强腐蚀性（要配PFA骨架）液体及强氧化性液体的过滤。具有良好的耐热性能，可耐受多次高温蒸汽灭菌,每支滤芯出厂前均通过完整性测试，并出具测试报告。 |
| 2 | PP折叠滤芯（聚丙烯） | 0.22 | 226/三角翅片 | 洗瓶间纯化水 | 75 | 具有广泛的化学兼容性，高流速和高纳污量的特性 |
| 3 | PTFE（聚四氟滤芯） | 0.22 | 226/三角翅片 | 压缩空气过滤 | 75 | 具有极好的耐有机、无机化学腐蚀性和天然的疏水性，可用于强溶剂、强腐蚀性（要配PFA骨架）液体及强氧化性液体的过滤。具有良好的耐热性能，可耐受多次高温蒸汽灭菌,每支滤芯出厂前均通过完整性测试，并出具测试报告。 |
| 4 | PP折叠滤芯（聚丙烯） | 0.22 | 226/三角翅片 | 洗瓶循环水过滤 | 250 | 具有广泛的化学兼容性，高流速和高纳污量的特性 |
| 5 | PP折叠滤芯（聚丙烯） | 0.22 | 226/三角翅片 | 溶解罐过滤器 | 200 | 具有广泛的化学兼容性，高流速和高纳污量的特性 |
| 6 | PES（聚醚砜折叠滤芯） | 0.45 | 226/三角翅片 | 定量罐过滤器 | 200 | 选用进口非对称聚醚砜膜及进口无纺布和丝网作为支撑层膜材料折叠而成，具有极低的析出物。具有良好的耐热性能，可耐受多次蒸汽灭菌,每支滤芯出厂前均通过完整性测试，并出具测试报告。应用于制药工业的液体过滤。 |

1. 服务需求
2. 供应商内部具有管理制度，包括生产、保管、发货等规章制度和保障措施。
3. 要求供应商对本项目有充足的运输能力，保证货物的安全及时送达的车辆及配送人员。供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
4. 要求供应商对本项目有充足的沟通能力，派专人与采购人相关科室经办人进行需求对接服务，对接人应专业、耐心、稳定，且具有一定的同类项目实施经验。
5. 供应商对常用产品应有一定的储备。
6. 供应商送货应送达合同约定范围内采购人指定的地点，并根据采购人格式、内容等要求提供送货单。供货商有责任积极配合采购人尽快完成对账工作。
7. 在本次采购需求范围内的产品，供货商不得以采购数量少，供货过于分散，价格低等理由拒绝供货。
8. 要求供应商成交后按采购人要求提交实样，经采购人确认后方可批量供货。
9. 供货商应严格做好质量控制，确保供货合格率100%。供应过程中保证售后服务，如遇到特殊情况，供应商务必在24小时内响应处理。
10. 验收应在供应商及采购人双方共同参加下进行。

3、采购需求

供应商须对“货物需求表”的要求一一作出应答，并且在响应文件的技术响应部分逐一写明各种货物的规格以及与采购有关的其他技术文件资料。

采购参考数量为暂定的五年总用量，成交后，供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后7个自然日内（紧急情况接到采购人通知后24小时内），货到采购人指定的使用地点。

响应文件中应详细描述：

（1）供应商内部管理制度，包括生产、保管、发货等规章制度和保障措施。

（2）拟派项目负责人、制作人员以及采购人对接的现场服务人员等情况。

（3）供应商运输能力（保证货物的安全及时送达的车辆及配送人员情况）

（4）供货服务承诺、保障措施以及保证本项目供货时效性承诺。

（5）应急服务承诺。包括出现缺货、断货、疫情等应急情况的针对性方案及解决措施；

（8）固定售后服务机构及其人员配置情况。产品三包服务承诺。

**三、付款方式**

按批支付，收到发票后2个月内支付相应货款。