| 序号 | 物资名称 | 配件 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻窦球囊导管 | 球囊导管体 | 直径：7.0mm±0.5mm 长度16mm±1.6mm | 用于扩张狭窄的上颌窦窦口、额窦窦口和蝶窦窦口时一次性使用。 |
|  |  | 引导导管 | 长度：10.8cm±0.8cm 轴内径：2.5mm±0.3mm 轴向长度：12.7cm±0.7cm |  |
|  |  | 鼻窦照明导丝 | 导丝长度：100cm±1.5cm 最大外径：0.9mm |  |
|  |  | 冲洗导管 | 导管外径：2mm±0.2mm 长度：34.5cm±0.5cm 冲洗孔径：0.8mm±0.1mm |  |

鼻窦球囊导管采购需求