| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 插入管外径： 7.5Fr | - 用于泌尿系统内窥镜检查和治疗，包括激光切开、激光碎石、套石篮取石等。 - 镜体为电子镜，图像分辨率高、稳定性好，不失真，便于采集和储存。 - 工作长度不小于600mm。 - 头端弯曲度不小于270°。 - 工艺精良，头端圆润。 - 可适用于医院现有输尿管成像系统（XFGC-UZ-A），或可提供其他设备解决方案。 |
|  |  | 插入管外径： 8.5Fr |  |

一次性使用输尿管内窥镜导管采购需求