| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮肾镜穿刺套装 | 针状 | - 用于超微可视成像，辅助穿刺，激光碎石等。 - 镜鞘规格不超过Fr4.8，优质不锈钢，高韧性，带刻度，针尖锋利，损伤小。 - 含三通连接器、进水通道、激光通道、镜体固定器、光纤锁。 - 可适用于医院现有经皮肾镜系统（PD-PN-0080），或可提供其他设备解决方案。 |

经皮肾镜穿刺套装采购需求