| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通气引流管 | / | - 用于引流分泌物（中耳渗出物）及通气和平衡中耳压力，以减缓咽鼓管所受压力。适用于鼓膜渗出物（中耳炎分泌物-胶耳）和慢性通气问题。 - 生物相容性佳，对患者听力干涉少。 - 积液排除性能佳。 - 操作便利。 |

通气引流管采购需求