| 序号 | 物资名称 | 规格型号 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听小骨假体 | 全植入人工听骨（TORP） | 固定长度： 一体式； 多种尺寸可选； | - 用于人体中耳听骨部分或完全的替换，重建声音从鼓膜到卵圆窗的机械传导。 - 有多种尺寸可满足临床需求。 - 表面光滑、无锋棱、毛刺、辐照物，缺口、裂纹等。 |
|  |  | 部分植入钛质听小骨假体（PORP） | 固定长度； 一体式； 多种尺寸可选； |  |

听小骨假体采购需求