| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性传感电极 （心排量） | / | - 与心排量监测仪配合使用，测量患者心排量。 - 贴合度佳，过敏率低。传导灵敏。 - 与医院在用Nicom Reliant心排量监测仪适配，或可提供其他解决方案。 |

一次性传感电极采购需求