| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌自粘性敷料 | 普通型 | - 用于体表伤口的创面保护。 - 无菌型。 - 有多种尺寸大小和厚度可满足临床需求： 参考尺寸： 6cm*7cm、9cm *10cm、9cm*15cm； 参考厚度：210g/㎡、175g/㎡； 不限于以上尺寸，支持定制优先。 - 透气、亲肤、贴合度佳、粘性佳。 |
|  |  | 定制型（无吸水垫） | - 无吸水垫，卷状，用于固定留置针等。 - 无菌型。 - 参考宽度：5cm； 参考长度：10m； 不限于以上尺寸。 - 透气、亲肤、贴合度佳、粘性佳、便于裁剪。 |

无菌自粘性敷料采购需求