流式细胞仪检测淋巴细胞亚群绝对计数管技术参数

1、绝对计数管用于血液中白细胞的绝对计数。绝对计数管和体外诊断产品以及相适应的流式细胞仪一起使用。绝对计数管与 BD FACS上样器可以配套使用。

2、使用医院内现有的BD Canto II流式细胞仪的MultiSET软件可实现自动计算绝对计数，避免微球混悬液不均匀直接吸取加样的误差，确保实验结果精确可控。

3、每支管都配有安全帽，防止气溶胶溢出，尤其对具有传染性标本有防护作用，保护医务人员，确保实验室生物安全。

4、管底配备金属网，不锈钢材质，有很好的延展性，防止枪头或进样针粘连微球；防止底部微球在搬运过程中移位，确保结果精确到个位数。

5、试剂冻干包装，可常温运输，保存温度2-25℃。

6、采用定值微球，试剂单人单管预分装冻干粉，减少操作过程中交叉污染。

7、产品获得国内医疗器械注册证，适用于临床检测。