| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜用外套管 | 全长：1400mm-1450mm； 有效长度：1320mm-1350mm； 气囊外径：40mm； 插入部最大外径不大于16mm | - 配合内窥镜插入体腔，主要用于小肠镜检查，诊断及治疗小肠疾患。 - 与我院目前在用富士主机及富士小肠镜EN450适配，或可提供其他设备解决方案。 |

内镜用外套管采购需求