| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肠管用气囊 | 外径：35mm； 全长：60mm； 有效长度：40mm； 规定压力：5.6-8.2kPa。 | - 用于经口腔或经肛门插入消化管（十二指肠以下）中，进行狭窄部位的扩张等。 - 由气囊和固定用橡胶组成。气囊由天然橡胶制成，涂有润滑剂。 - 与我院目前在用富士主机及富士小肠镜EN450适配，或可提供其他设备解决方案。 |

肠管用气囊采购需求