**人工血管采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | | **采购需求** |
| 1 | 人工血管 | 薄壁；常规 | 血管内径：3.5mm-5mm；  血管参考长度：  10cm | 1. 用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。 2. 有多种尺寸可满足临床需求，血管参考长度仅作参考，不限于该长度。 3. 管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素优先。 4. 人工血管壁为薄壁。 5. 有延展性优先。 |
| 标准壁；常规 | 血管内径：  6mm-24mm；  血管参考长度：20cm-40cm | 1. 用于替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。 2. 有多种尺寸可满足临床需求，血管参考长度仅作参考，不限于该长度。 3. 人工血管壁为标准壁。 4. 有延展性优先。 |