|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | | **采购需求** |
| 1 | 心血管补片 | 可缝合型 | 长度：6.0cm±1cm；  宽度：4.0cm±1cm；  厚度：0.4mm±0.1cm | 1. 适用于心血管修补。 2. 由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成的膜状产品优先。 |
| 长度：9.0cm±1cm；  宽度：2.0cm±1cm；  厚度：0.4mm±0.1cm |

**心血管补片采购需求**