**淋巴细胞亚群项目具体参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 淋巴细胞亚群检测 | 淋巴细胞亚群检测试剂（流式细胞仪六色BD） | 1. 检测方法：多色流式细胞术 2. 适用范围：检测病人外周血中的T淋巴细胞、B淋巴细胞、自然杀伤（NK）细胞及T细胞亚群的相对百分率。 3. 检测范围：用于检测外周血中CD3（T淋巴细胞）及其亚群（CD3+CD4+和CD3+CD8+细胞）、CD19+B淋巴细胞和CD3-CD56+CD16+的自然杀伤细胞(NK)细胞相对百分率 ，以评估病人体内免疫系统的部分功能状态和辅助多种免疫缺陷病的诊断及其对诊断反应的判断。 4. 检测要求 5. 具有临床应用注册证的淋巴细胞亚群检测的6色试剂盒(流式细胞仪法-6色)，具体试剂包括：CD3-BV421， CD4-PE-Cy7，CD8-FITC，CD19-PE，CD45-PerCP-Cy5.5，CD56-APC。 6. 其他要求：提供配套流式细胞仪的液流系统材料、流式管等相关耗材。 7. 与在用流式细胞仪（FACS CantoⅡ）适配，或可提供其他设备解决方案。 8. 售后服务要求： 9. 具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训，及时协助疑难结果判读. 10. 具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。 |