**粪便幽门螺杆菌多肽抗原检测项目具体参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 粪便幽门螺杆菌多肽抗原检测 | 粪便幽门螺杆菌多肽抗原检测试剂盒 | 1. 检测方法：胶体金免疫层析法。 2. 适用范围：定性检测粪便幽门螺杆菌多肽抗原，用于胃幽门螺杆菌现症感染的辅助诊断。 3. 检测范围：试剂盒检测范围包含但不限于检测粪便幽门螺杆菌特异性多肽抗原。   四、检测要求：   1. 规格要求：项目主要试剂为粪便幽门螺杆菌多肽抗原检测板。 2. 检测时间≤30min，人工可视判读结果。 3. 提供配套采样装置、稀释液、质控品等。   五、 售后服务要求：   1. 具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，定期提供采样及操作培训。 2. 供应商须有24小时内加急供货的应急能力。 |