**HLA-B27项目具体参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| HLA-B27检测 | HLA-B27检测试剂盒 | 1. 检测方法：多色流式细胞术 2. 适用范围：用于类风湿关节炎、强直性脊柱炎等疾病的诊断。 3. 检测范围：试剂盒检测范围包含强直性脊椎炎、反应性关节炎、银屑病关节炎、炎症性肠病性关节炎、未分化脊柱关节炎以及幼年型脊柱关节炎等多种疾病。 4. 检测要求： 5. 规格要求：具有临床应用注册试剂证的HLA-B27流式细胞仪检测试剂盒。提供配套流式上样管等相关耗材。 6. 操作相对简单，结果可靠，可重复性强，污染风险低。 7. 与在用流式细胞仪（FACS CantoⅡ）适配，或可提供其他设备解决方案。   五、 售后服务要求：   1. 具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训，及时协助疑难结果判读. 2. 具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。 |