**报价单**

**公司名称**：（盖章）

| **序号** | **项目内容** | **品牌材质** | **规格型号** | **单位** | **预估数量** | **备注** | **单价** | **总价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **水泵维修清单** |
| 1 | 55kw水泵轴承 | SKF | IS200-150-315 | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 55kw电机轴承 | SKF | IS200-150-315 | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 机封 | 山东博泵 | IS200-150-315 | 套 | 3 | 原厂机封 |  |  |
| 4 | 机油更换 |  | IS200-150-315 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 其他附件 |  | IS200-150-315 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 55kw水泵轴承 | SKF | ISW200-315 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 55kw电机轴承 | SKF | ISW200-315 | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 机封 | 嘉金水泵 | ISW200-315 | 套 | 3 | 原厂机封 |  |  |
| 9 | 55kw电机绕组 |  | ISW200-315 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 55kw电机搬运费 |  | ISW200-315 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 其他附件 |  | ISW200-315 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 水泵电缆 | 中策 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 水泵电机维修安装 |  | ISW200-315 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 接触器 | 施耐德 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| **阀门更换清单** |
| 1 | DN250蝶阀 | 良工 |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 2 | DN200蝶阀 | 良工 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | DN250橡胶软接 | 上海松江 |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 4 | DN200橡胶软接 | 上海松江 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | DN250消音止回阀 | 良工 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | DN250金属垫片 | 良工 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 7 | DN200金属垫片 | 良工 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | M18\*110双头螺丝 |  |  | 套 | 192 |  |  |  |
| 9 | M18\*75螺丝 |  |  | 套 | 204 |  |  |  |
| 10 | 阀门保温 | 神都 |  | 个 | 33 |  |  |  |
| **积水缸阀门更换清单** |
| 1 | DN150平衡阀 | 良工 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | DN450涡轮蝶阀（总阀） | 良工 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | DN250涡轮蝶阀 | 良工 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | DN200涡轮蝶阀 | 良工 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | DN150涡轮蝶阀 | 良工 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | DN100软封闸阀 | 良工 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 阀门金属垫片 |  |  | 片 | 18 |  |  |  |
| 9 | M18\*110双头螺丝 |  |  | 套 | 168 |  |  |  |
| 10 | M25\*180双头螺丝 |  |  | 套 | 48 |  |  |  |
| 11 | M18\*75螺丝 |  |  | 套 | 48 |  |  |  |
| 12 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 阀门保温 |  |  | 个 | 16 |  |  |  |
| **其余费用** |
| 1 | 垃圾清理外运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 阀门拆除、安装人工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |

备注： 1、总价包含材料、运输和一切人工费用以及相关税收费用。

2、以上项目按实际情况进行维修更换，按实结算。

**更换部件保修期： 年。**

**授权代表或法人代表签字：**

**日期：**