|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **产品参数要求** |
| 七项呼吸道病毒检测 | 1. 检测方法：直接荧光免疫法 2. 适用范围：用于临床鉴别诊断甲型流感病毒，乙型流感病毒，呼吸道合胞病毒，腺病毒，副流感病毒1/2/3型 3. 检测范围：疑似呼吸道感染患者 4. 检测要求： 5. 试剂盒包含病毒种类：流感病毒A；流感病毒B；呼吸道合胞病毒；腺病毒；副流感病毒1型；副流感病毒2型；副流感病毒3型。 6. 其他要求： 7. 重复性检测的阳性率变异系数（CV）不大于5.0%，3个批号试剂批间阳性率变异系数（CV）不大于5.0%。 8. 样本类型：鼻咽拭子 9. 提供配套浓缩洗涤液、封固液、玻片及盖玻片、植绒拭子等相关耗材。 10. 售后服务要求： 11. 所供试剂具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，货源充足，供货及时，冷链运输，具有24小时内加急供货的应急能力，定期提供操作培训及技术支持。 |