|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **产品参数要求** |
| 肺炎支原体抗原检测 | 1. 检测方法：胶体金法
2. 适用范围：用于临床定性检测咽喉擦拭液样本中的肺炎支原体抗原，辅助诊断肺炎支原体感染。
3. 检测范围：疑似肺炎支原体感染患者
4. 检测要求：
5. 其他要求：
6. 样本类型：咽拭子。
7. 与病毒、细菌和衣原体无交叉反应。
8. 提供配套缓冲液、植绒拭子、滴头等相关耗材。
9. 售后服务要求：
10. 所供试剂具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，货源充足，供货及时，具有24小时内加急供货的应急能力，定期提供操作培训及技术支持。
 |