**项目技术参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 洁净工作台1批 |
| 科 室 | 国家中心、药剂科、血液肿瘤实验室、病理科 |
| 1. **主要功能：**用于科研、临检部门的洁净操作。
2. **主要技术参数：**

1、工作区域宽度包含1米、1.2米、1.5米、1.7米；2、具有紫外消毒功能；3、垂直送风，风速可调；4、工作舱内空气洁净度达到ISO14644-1 class5标准。**三、配置：**1、每台配置：主机1台（含高效过滤器），高功率紫外线灯管1个；2、规格及数量：工作区域宽度1米6台、宽度1.2米13台、宽度1.5米5台、宽度1.7米22台；3、增配监控22套。**四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：**原厂质保期不少于 5 年 |