|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 胰岛素注射笔用针头（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C160201032开头的产品） | 针头4mm | 1. 适用范围：

适应症：该注射笔用针头与注射笔配套可用于药物（胰岛素、生长激素等）皮下注射。我院该注射笔用针头的最大适用人群是糖尿病儿童的每餐胰岛素注射，用于控制血糖。1. 材质、功能、结构、部件等需求：

1）规格：32G\*4mm（0.23mm\*4mm）2）针尖切面：5切面优先3）灭菌方式：γ射线灭菌优先4）针管材质：304不锈钢优先5）针管管壁：超薄壁设计6）有效期：至少5年7）针管润滑：硅油优先8）适用：儿童9）售后服务：定期了解产品使用信息，提供售后负责人的联系方式，保证临床使用问题反馈渠道通畅。 |

**胰岛素注射笔用针头采购需求**