**粪便钙卫蛋白检测项目具体参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 粪便钙卫蛋白检测 | 粪便钙卫蛋白检测试剂盒 | 1. 适用范围：定量检测粪便钙卫蛋白含量，用于鉴别器质性与功能性胃肠疾病，作为肠道炎症动态指标。 2. 检测方法：荧光免疫层析法。 3. 检测范围：线性范围覆盖30-1200μg/g   四、检测要求：  1.规格要求：单份试剂独立包装。  2.需提供配套采样、定量装置及稀释液、校准品、质控品等。  3.配套检测设备可独立检测单份标本，检测时间<30min。  4.租赁配套检测设备3套。  五、 售后服务要求：  1.具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，定期提供操作培训，提供配套设备、软件的所有维修、维护等。  2.供应商须有24小时内加急供货的应急能力。 |