**血常规类**+CRP+SAA**项目具体参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 1 | 血常规（五分类）+超敏C反应蛋白（CRP）+血清淀粉样蛋白A (SAA) | 全自动血液分析试剂：血常规检测试剂（含有可不限于）：稀释液、溶血剂、染色液；网织红细胞检测试剂；超敏C反应蛋白检测试剂；血清淀粉样蛋白A检测试剂。 | 1. 检测原理：血常规光学法，CRP和SAA免疫比浊法，血小板多原理检测（电阻抗、光学法等）；
2. 在双向通信功能模式下支持血常规、CRP、SAA、网织红细胞的全自动混匀进样检测；
 |