**急诊生化类分析项目具体参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 1 | 急诊生化类检测试剂项目 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT） | 1. 检测样本类型：血清
2. 检测原理：比色法/速率法。
3. 采购试剂的要求：①稳定性好。②到货试剂效期大于6个月。
4. 检测项目需在卫生部室间质评中有单独分组，试剂为市场上的主流品牌。
5. 售后及维修服务：具有完善的销售供应链和售后服务的保障体系；加急物资需随叫随送。要求原厂工程师提供售后服务，仪器维修响应时间<2小时，提供每年仪器校准和维护保养服务，并出具正规校准报告。
6. 提供完成该项目所需的全部主试剂，辅助试剂或耗品（包含稀释液、缓冲液、定标品、第三方质控品、反应杯、更换所需配件等耗品）。
 |
| 肌酐（CREA） |
| 尿素（UREA） |
| 淀粉酶（AMYL） |
| 肌酸激酶同工酶（CK-MB） |
| 血氨（AMON） |