**冰箱采购需求**

1. **采购清单和技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格参数 |
| 1 | 单门冰箱 | 150台 | 1、容积：≥90L，微冻室容积≥10L  2、颜色：白色或银白色  3、能效等级：1级  4、空间布局：带冷冻功能区  5、额定电压/频率：220V/50Hz  6、面板材质：钣金  7、制冷方式：直冷；控制方式：机械  8、噪音值dB（A）：≤40 |
| 2 | 生活冰箱 | 70台 | 1. 容积：≥300L，同时冷藏室容积≥150L，冷冻室容积≥90L   2、颜色：白色或银白色或者灰色  3、能效等级：1级  4、可调节搁架、多档调温、风冷无霜  5、额定电压/频率：220V/50Hz  6、面板材质：钣金  7、制冷方式：风冷；控制方式：机械  8、噪音值dB（A）：≤40 |

1. **商务要求**
2. 供货商提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，供货商所提供的产品在安装调试完成后，并试运行一次，达到相关功能要求。
3. 供货商确保产品质量合格，提供全国联保，其中整机保修不低于3年，质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。设施设备在合同期内出现质量问题的，经调试维修仍不能正常使用的，由供货商负责免费更换。
4. 供货商提供终身维修，保证零配件供应，保修期外维修仅收配件费。
5. 提供7×24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，维修响应时间不超过8小时，24小时解决问题。
6. 数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。
7. 供货地点

莫干山院区：浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区，近德清高铁站，具体地址以实际为准；若有新增地点，双方提前沟通协调确认。

1. 供货方式和交货期：供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后7天内，货到采购人指定的使用地点。
2. 付款方式：费用按月支付。