|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 氧饱和度接头（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为 C091001000 开头的产品） | 婴儿型 | 1. 用于体外循环手术中静脉血液饱和度及红细胞压积实时监测
2. 适配于美敦力（型号为95198-004）的血氧饱和度与血细胞压积检测仪，或提供其他设备解决方案。
 |
| 儿童型 |

**氧饱和度接头采购需求**