血培养项目具体参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 血培养 | 血培养瓶 | 1. 适用范围：血液及脑脊液等无菌体液的增菌培养； 2. 培养瓶种类：需包含儿童瓶、厌氧瓶、需氧瓶等； 3. 培养瓶功能：具有抗生素吸附功能； 4. 采血量：儿童瓶采血量可低至0.5ml； 5. 性能要求：儿童瓶及需氧瓶的主要营养成分能满足各种微生物尤其是苛养菌的生长，同一瓶能同时满足需氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌和酵母样真菌的增菌培养； 6. 质控要求：经质控菌株及临床分离菌株测试，酵母样真菌，链球菌，嗜血杆菌，奈瑟菌，布鲁菌等均能满足生长； 7. 有效期要求：培养瓶在常温光照下稳定，有效期不少于6个月。到货试剂有效期不少于2个月。 8. 提供租赁配套的血培养仪和质谱仪。 |