|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用输液延长管（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C142309004开头的产品） | T型连接管2mm\*120mm | 1. 适用范围：

配套输注器具（输液器、输注泵、注射器、微量注射泵），用于在输注药液过程中需要加长时使用。1. 材质、功能、结构、部件等需求：

（1）产品需有防护帽、卡式螺帽、移动夹或片夹。（2）产品经环氧乙烷灭菌，产品无菌、无热源。（3）T型连接管需含有T型接头、鲁尔接头。 |
| 直型连接管2.5-3mm\*800mm |
| 普通型150cm |
| 全套管路不含DEHP1.0mm\*150cm |

**一次性使用输液延长管采购需求**