|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用肛门管（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为 C141711010开头的产品） | 橡胶 | F20 | 1. 用于肠道清洁或排气。   管身长度：350mm-500mm。   1. 头端光滑，不锋利。 2. 管身圆滑、无毛刺，管壁均匀，无脱色、凹凸、扭结、变型、发粘等现象。 3. 管路内清洁、通畅。 4. 有较好的柔软度、扯断强度、扯断伸长率、扯断永久变形率并提供相关证明。 5. 耐高温蒸煮消毒。 6. 单独包装优先。 |
| F22 |
| F24 |
| F26 |
| 硬质 | 20F | 1. 头端有侧孔。供临床进行粪便取样用。 2. 管身长度：15cm±2cm 3. 头端无毛刺、无棱角，光滑圆润，无注塑缺陷。 4. 外表应透明、无异物，内部无杂质。 5. 产品为无菌状态，单独包装优先。 |

**肛门管采购需求**