|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 负压吸引袋（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C141715035开头的产品） | 2000ml | 1. 适用范围：   与吸引管配套，用于存放液体、尿液或体液用。   1. 材质、功能、结构、部件等需求：   （1）负压吸引袋由袋体、袋盖、导管组成，袋盖接口分吸入口和抽出口；  （2）提供配套使用的吸引气瓶和支架；  （3）2000ml吸引袋需含有止溢阀和凝固剂。 |
| 3500ml |
| 2 | 吸引管（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C141711010开头的产品） | F28  内径：7.3mm  长度：2.2m±5cm | 1、适用范围：  与吸引袋配套，用于吸引、引流液体用。  2、材质、功能、结构、部件等需求：  （1）医用软聚氯乙烯塑料材质优先；  （2）吸引管需含有吸引头和连接管；  （3）两端接口有区分。 |

**负压吸引袋、吸引管采购需求**