|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 一次性输液用精密过滤器（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C142309004开头的产品） | 直型 | 过滤孔径1.2um | 1. 适用范围：

与输注器具或其他配件连接，用于对人体静脉输注的药液进行过滤。1. 材质、功能、结构、部件等需求：

（1）产品需有接头、导管、止液夹、药液过滤器。（2）产品经环氧乙烷灭菌，产品无菌、无热源。 |
| 过滤孔径0.22um |

**一次性输液用精密过滤器采购需求**