|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 生物可降解卵圆孔未闭封堵器 | 1. 左房盘直径：12-34mm
2. 右房盘直径：18-34mm
3. 腰部直径：4-5mm
4. 腰部高度：3-5mm
 | 1. 适用范围：

该产品适用于先天性心脏病卵圆孔未闭的封堵。1. 材质、功能、结构、部件等需求：
2. 降解设计保证在生物材料逐渐降解吸收的同时，通过刺激并介导新生组织包裹封堵器，实现了阻流封堵，诱导组织对缺损的填补重建。
3. 产品包括封堵器支架（含成型环）、阻流膜、缝合线和成型线、拉线器，封堵器上带有显影标记。一次性使用，环氧乙烷灭菌。
 |
| 2 | 生物可降解卵圆孔未闭封堵器输送系统 | 1. 鞘管内径：6F-16F
 | 1. 可搭配生物可降解卵圆孔未闭封堵器使用
 |

**生物可降解卵圆孔未闭封堵器及输送系统采购需求**