| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| --- | --- | --- |
| 微生物培养基 | 1. 哥伦比亚血琼脂培养基
2. 嗜血杆菌巧克力琼脂培养基
3. 淋病奈瑟菌及脑膜炎奈瑟菌巧克力琼脂培养基
4. SS琼脂平板
5. 大肠杆菌O157显色平板
6. 四号琼脂平板（成品）
7. 碱性蛋白胨水（成品）
8. 念珠菌显色平板
9. 沙保弱琼脂平板
10. 营养琼脂平板
11. 麦康凯平板
12. 苛养菌药敏琼脂平板（用于嗜血杆菌）
13. 苛养菌药敏琼脂平板（用于链球菌）
14. MH平板
 | 1. 性能要求：
* 分离培养基适用于各类临床标本的分离培养；
* 药敏培养基适用于不同种类细菌的手工药敏试验；
* 培养基在有效期内无污染现象；
* 培养基在有效期内无变色现象；
* 目标菌在培养基上应呈典型菌落特征；
* 非选择性培养基需生长实验合格；
* 选择性培养基需生长实验和抑制试验合格；
* 药敏平板需保证质控菌株的药敏结果在控，所有的质控菌株均在控。
1. 售后服务：

具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，供货及时，货源充足，无断货现象，具备24小时内调货能力。 |