| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| --- | --- | --- |
| 微生物培养基 | 1. 哥伦比亚血琼脂培养基 2. 嗜血杆菌巧克力琼脂培养基 3. 淋病奈瑟菌及脑膜炎奈瑟菌巧克力琼脂培养基 4. SS琼脂平板 5. 大肠杆菌O157显色平板 6. 四号琼脂平板（成品） 7. 碱性蛋白胨水（成品） 8. 念珠菌显色平板 9. 沙保弱琼脂平板 10. 营养琼脂平板 11. 麦康凯平板 12. 苛养菌药敏琼脂平板（用于嗜血杆菌） 13. 苛养菌药敏琼脂平板（用于链球菌） 14. MH平板 | 1. 性能要求：  * 分离培养基适用于各类临床标本的分离培养； * 药敏培养基适用于不同种类细菌的手工药敏试验； * 培养基在有效期内无污染现象； * 培养基在有效期内无变色现象； * 目标菌在培养基上应呈典型菌落特征； * 非选择性培养基需生长实验合格； * 选择性培养基需生长实验和抑制试验合格； * 药敏平板需保证质控菌株的药敏结果在控，所有的质控菌株均在控。  1. 售后服务：   具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，供货及时，货源充足，无断货现象，具备24小时内调货能力。 |