活化凝血时间测定项目具体参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 活化凝血时间测定 | 活化凝血时间测定试剂 | 一．适用范围：用于体外循环手术病人术前、术中、术后的活化凝血时间床边的快速检测。  二．检测要求：   1. 检测方法：凝固法。 2. 检测时间：≤15分钟 3. 配套目前使用的设备，①美敦力凝血时间自动测定仪(ACTⅡ)或②海伦娜实验室Actalyke仪器（MINI Ⅱ型）。如无法配套使用，需提供相应的解决方案。   三．服务要求  1、所供试剂具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，货源充足，供货及时，冷链运输，具有24小时内加急供货的应急能力。  2、所供试剂参数和设备符合临床使用需求，免费升级软硬件以适应临床需要。  3、试剂和设备运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担。  4、试剂必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码；若无产品代码，中标产品须在6个月内提供相应产品代码。  5、提供的产品和设备必须具有医疗器械注册证或证明文件。 |