## 腔镜器械 (2)
序号 | 器械名称 | 使用科室 | 单位 | 数量 | 参考单价 | 参考总价 | 参数
50 | 5MM剪刀 | 大外科通用 | 把 | 16 |  |  | Φ5*330mm、双动弯头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
51 | 5MM冲洗吸引管 | 大外科通用 | 根 | 16 |  |  | Φ5*330mm、阀体小重量轻、其硬度不小于350HV0.2、安装简单方便，且清洗更彻底。
52 | 5MM电凝钩 | 大外科通用 | 根 | 16 |  |  | Φ5*330mm、问号头部、绝缘套管用PEEK制造、其硬度不小于350HV0.2、安装简单方便，且清洗更彻底。
53 | 5MM电凝线 | 大外科通用 | 根 | 27 |  |  | Φ4*3000mm、双动弯头、可进口国产器械通配、可高温高压清洗消毒。
54 | 气腹管 | 大外科通用 |  | 44 |  |  | Φ12*3000mm、双动弯头、配通用接头安装简单方便可高温高压清洗消毒。
55 | 5MM抓钳 | 大外科通用 | 把 | 16 |  |  | Φ5*330mm、双动无损伤钳头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、夹持力不小于20N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
56 | 5MM分离钳 | 大外科通用 | 把 | 11 |  |  | Φ5*330mm、双动弯头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、夹持力不小于20N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
57 | 5MM单动剪 | 大外科通用 | 把 | 2 |  |  | Φ5*330mm、单动直头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、夹持力不小于20N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
58 | 5MM肠抓钳 | 大外科通用 | 把 | 1 |  |  | Φ5*300mm、双动细齿肠钳头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、夹持力不小于20N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
59 | 3MM肠抓钳 | 大外科通用 | 把 | 1 |  |  | Φ3*300mm、双动弯头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、夹持力不小于20N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
60 | 5MM子宫抓钳 | 大外科通用 | 把 | 1 |  |  | Φ5*330mm、单动直头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、夹持力不小于20N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
61 | 引流管抓钳 | 大外科通用 | 把 | 4 |  |  | Φ3*300mm、双动弯头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于70度、夹持力不小于20N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
62 | 妇科康基双极电凝 | 大外科通用 | 把 | 1 |  |  | Φ5*330mm、双动双极弯头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、夹持力不小于20N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
63 | 胆道造影钳 | 大外科通用 | 把 | 1 |  |  | Φ5*330mm、钳头张开度大于等于30度、夹持力不小于20N、其硬度不小于350HV0.2、针长度420mm、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
64 | 3MM剪刀 | 新生儿 | 把 | 3 |  |  | Φ2.8*200mm、双动弯头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于40度、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
65 | 3MM剪刀 | 泌尿 | 把 | 3 |  |  | Φ2.8*280mm、钳头张开度大于等于50度、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
66 | 3MM单动剪 | 泌尿 | 把 | 8 |  |  | Φ2.8*280mm、单动直头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于40度、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
67 | 3MM冲洗吸引管 | 泌尿 | 根 | 13 |  |  | Φ2.8*280mm、阀体小重量轻、其硬度不小于350HV0.2、安装简单方便，且清洗更彻底。
68 | 3MM电凝钩 | 新生儿 | 根 | 10 |  |  | Φ2.8*280mm、问号头部、绝缘套管用PEEK制造、其硬度不小于350HV0.2、安装简单方便，且清洗更彻底。
69 | 3MM幽门无创伤抓钳 | 新生儿 | 把 | 4 |  |  | Φ3*300mm、双动钳头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、夹持力不小于10N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
70 | 3MM幽门撑开钳 | 新生儿 | 把 | 2 |  |  | 直径3mm、双动、其硬度不小于350HV0.2、安装简单方便，且清洗更彻底。
71 | 幽门切开刀 | 新生儿 | 把 | 2 |  |  | Φ3*210mm、刀头7mm、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
72 | 3MM抓钳 | 泌尿 | 把 | 4 |  |  | Φ2.8*280mm、双动无损伤钳头、绝缘套管用PEEK制造、钳头张开度大于等于50度、夹持力不小于10N、其硬度不小于350HV0.2、可360度旋转、安装简单方便，且清洗更彻底。
73 | 腹腔镜用减压穿刺针 | 妇科 | 根 | 2 |  |  | Φ5*330mm、头部1.2mm、其硬度不小于350HV0.2、安装简单方便，且清洗更彻底。
74 | 肾盂穿刺针（直径2.2mm） | 泌尿 | 根 | 2 |  |  | Φ2.2*90mm