|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 复合生物敷料（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为 C170108216开头的产品） | 长：20cm  宽：10cm  厚度：0.3mm±0.15mm | 1. 采用猪皮为原料，经病毒灭活与脱细胞等工艺制备而成。一次性使用。 2. 供医疗机构用于II度烧烫伤创面、供皮区创面、深度烧伤切（削）痂创面、肉芽创面等创面的覆盖治疗。 3. 保存方式：常温储存。 |

异种脱细胞真皮基质生物敷料采购需求