**植入式给药装置专用针采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **装置组成** | **规格** | **采购需求** |
| 2 | 植入式给药装置专用针（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C160301032、C160309026开头的产品） | 无损伤针 | 22G（长度：12mm±2mm） | 1、适用范围：适合配套使用可耐高压注射的植入式给药装置高压（≥300PSI）注射造影剂进行CT造影。2、与医院在用植入式给药装置适配，或可提供其他解决方案。 |
| 20G（长度：15mm±2mm） |
| 20G（长度：20mm±2mm） |