|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 石膏衬垫（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C14020226300010开头的产品） | 宽：15cm长：不少于270cm | 1. 用于辅助石膏固定。
2. 全棉材质，含棉量高优先，无飘尘。
3. 柔软，对皮肤无刺激。
4. 牢固不易破，同时方便撕断。
 |

**石膏衬垫采购需求**